## Test Plan
Component 模块 |  |  | 严重程度 | 复杂性 | 测试等级
| 测点计算任务算法 | 求和算法 | 高 | 低 | B
|  | 平均算法 | 高 | 低 | B
|  | 最大值算法 | 高 | 低 | B
|  | 最小值算法 | 高 | 低 | B
|  | 取前点算法 | 高 | 中 | A
|  | 差值算法 | 高 | 中 | A
|  | 开机次数算法 | 高 | 中 | A
| ` | 停机次数算法 | 高 | 中 | A
|  | 运行时间算法 | 高 | 中 | A
|  | 停机时间算法 | 高 | 中 | A
| 班次计算中方法（计算任务是班次周期） | 获取当前计算任务的时间 | 高 | 中 | A
|  | 获取当前计算任务数据来源时间段 | 高 | 中 | A
Java coding review |  | 对已有代码质量进行检测
说明： 测试 A 类的覆盖要求是：标称测试，无需书面文档 结构测试，需要书面文档 结构覆盖>90%，并书面解释没有覆盖的部分 测试 B 类的覆盖要求是：标称测试，无需书面文档 结构测试，需要书面文档 结构覆盖>60%，并书面解释没有覆盖的部分 测试 C 类的覆盖要求是：标称测试，无需书面文档
*测试等级参考： | 附录-测试等级
*版本使用参考： | 附录-版本定义

## Test Case
No. | Test Case Name | State | Version | Tester | Comment | Priority | StartDate | DueDate
1 | 单测点计算任务算法
1.1 | 求和算法 | ongoing |  | 李兴中 |  |  | 2019/09/20
1.2 | 平均算法 | ongoing |  | 李兴中 |  |  | 2019/09/20
1.3 | 最大值算法 | ongoing |  | 李兴中 |  |  | 2019/09/20
1.4 | 最小值算法 | ongoing |  | 李兴中 |  |  | 2019/09/20
1.5 | 取前点算法 | ongoing |  | 李兴中 |  |  | 2019/09/20
1.6 | 开机次数算法 | ongoing |  | 李兴中 |  |  | 2019/09/20
1.7 | 停机次数算法 | ongoing |  | 李兴中 |  |  | 2019/09/20
1.8 | 运行时间算法 | ongoing |  | 李兴中 |  |  | 2019/09/20
1.9 | 停机时间算法 | ongoing |  | 李兴中 |  |  | 2019/09/20
1.10 | 累加计算 | ongoing |  | 蹇承锋 |  |  | 2020/8/18
T2.1 | 获取当前计算任务的时间 | ongoing |  | 蹇承锋 |  |  | 2020/06/15
T2.2 | 获取当前计算任务数据来源时间段 | ongoing |  | 蹇承锋 |  |  | 2020/06/15
描述 | 本文档描述了DaxStep2 IR4阶段计算任务的单元测试。

## T1.1
1.1 | 求和算法
Verification
结论
OK
接口描述
根据传入的计算时间和计算测点，返回计算结果 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：execute |  |  |  |  | 成功：返回计算结果
类名：com.hc.calc.task.expression.SumExpression |  |  |  |  | 失败：返回失败原因提示信息
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 周期范围内存在数据，求它们的和。 |  |  |  |  | 返回计算结果 793.08
2 | 周期范围内不存在数据，求它们的和。 |  |  |  |  | 返回计算结果 0.0
测试脚本
// C > I > S > E > (U¦Q¦G¦B)
1. 插入3#泵控制 测点 openstdb数据如下：
2.查看日志结果为1148
Remark

## T1.2
1.2 | 平均算法
Verification
结论
OK
接口描述
根据传入的计算时间和计算测点，返回计算结果 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：execute |  |  |  |  | 成功：返回计算结果
类名：com.hc.calc.task.expression.AvgExpression |  |  |  |  | 失败：返回失败原因提示信息
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 周期范围内存在数据，求平均值。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为1797 |  | 返回计算结果 25.5832258065
2 | 周期范围内不存在数据，求平均值。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为17971 |  | 返回计算结果 0.0
测试脚本
// C > I > S > E > (U¦Q¦G¦B)
1. 插入3#泵控制 测点 openstdb数据如下：
|  |  | 2 | 查看日志以及计算任务 3#泵控制14点到15点 平均值为1.17
Remark

## T1.3
1.3 | 最大值算法
Verification
结论
OK
接口描述
根据传入的计算时间和计算测点，返回计算结果 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：execute |  |  |  |  | 成功：返回计算结果
类名：com.hc.calc.task.expression.MaxExpression |  |  |  |  | 失败：返回失败原因提示信息
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 周期范围内存在数据，求最大值。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为1797 |  | 返回计算结果 79.44
2 | 周期范围内不存在数据，求最大值。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为17971 |  | 返回计算结果 0.0
测试脚本
// C > I > S > E > (U¦Q¦G¦B)
1. 插入3#泵控制 测点 openstdb数据如下：
|  | 2 | 查看日志以及计算任务最大值 结果
Remark

## T1.4
1.4 | 最小值算法
Verification
结论
OK
接口描述
根据传入的计算时间和计算测点，返回计算结果 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：execute |  |  |  |  | 成功：返回计算结果
类名：com.hc.calc.task.expression.MinExpression |  |  |  |  | 失败：返回失败原因提示信息
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 周期范围内存在数据，求最小值。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为1797 |  | 返回计算结果 0.0
2 | 周期范围内不存在数据，求最小值。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为17971 |  | 返回计算结果 0.0
测试脚本
// C > I > S > E > (U¦Q¦G¦B)
1. 插入3#泵控制 测点 openstdb数据如下：
| 2 | 查看日志以及计算任务最大值 结果
2.查看日志以及计算任务最大值 结果

## T1.5
3.5 | 取前点算法
Verification
结论
OK
接口描述
根据传入的计算时间和计算测点，返回计算结果 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：execute |  |  |  |  | 成功：返回计算结果
类名：com.hc.calc.task.expression.PrevExpression |  |  |  |  | 失败：返回失败原因提示信息
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 周期范围内存在数据，取前点。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为1797 |  | 返回计算结果 18.768
2 | 周期范围内不存在数据，取前点。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为17971 |  | 返回异常信息 “测点:17971在时间:Mon Jan 01 00:00:00 CST 2018未取到值”
测试脚本
// C > I > S > E > (U¦Q¦G¦B)
1. 插入3#泵控制 测点 openstdb数据如下：
| 2 | 查看日志以及计算任务取前点 结果

## T1.6
3.7 | 开机次数算法
Verification
结论
OK
接口描述
根据传入的计算时间和计算测点，返回计算结果 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：execute |  |  |  |  | 成功：返回计算结果
类名：com.hc.calc.task.expression.RunCountExpression |  |  |  |  | 失败：返回失败原因提示信息
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 周期范围内存在数据，求开机次数。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为100001 |  | 返回计算结果 2.0
2 | 周期范围内不存在数据，求开机次数。 |  |  | 传入startDT为2017-01-01 00:00:00 ，endDT为2017-02-01 00:00:00 , mpointid为100001 |  | 返回计算结果 0.0
测试脚本
// C > I > S > E > (U¦Q¦G¦B)
1. 插入3#泵控制 测点 openstdb数据如下：
Remark |  | 2 | 查看日志以及计算任务取前点 结果
2.查看日志以及计算任务开机次数 结果

## T1.7
3.8 | 停机次数算法
Verification
结论
OK
接口描述
根据传入的计算时间和计算测点，返回计算结果 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：execute |  |  |  |  | 成功：返回计算结果
类名：com.hc.calc.task.expression.RunCountExpression |  |  |  |  | 失败：返回失败原因提示信息
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 周期范围内存在数据，求停机次数。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为100001 |  | 返回计算结果 1.0
2 | 周期范围内不存在数据，求停机次数。 |  |  | 传入startDT为2017-01-01 00:00:00 ，endDT为2017-02-01 00:00:00 , mpointid为100001 |  | 返回计算结果 0.0
测试脚本
// C > I > S > E > (U¦Q¦G¦B)
1. 插入3#泵控制 测点 openstdb数据如下：
2.查看日志以及计算任务停机次数 结果
| Remark |  | 2 | 查看日志以及计算任务取前点 结果
2.查看日志以及计算任务开机次数 结果
Remark

## T1.8
3.9 | 运行时间算法
Verification
结论
OK
接口描述
根据传入的计算时间和计算测点，返回计算结果 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：execute |  |  |  |  | 成功：返回计算结果
类名：com.hc.calc.task.expression.RunCountExpression |  |  |  |  | 失败：返回失败原因提示信息
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 周期范围内存在数据，求运行时间。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为100001 |  | 返回计算结果 17280.0
2 | 周期范围内不存在数据，求运行时间。 |  |  | 传入startDT为2017-01-01 00:00:00 ，endDT为2017-02-01 00:00:00 , mpointid为100001 |  | 返回计算结果 0.0
测试脚本
// C > I > S > E > (U¦Q¦G¦B)
1. 插入3#泵控制 测点 openstdb数据如下：
2.查看日志以及计算任务运行时间 结果
Remark

## T1.9
3.10 | 停机时间算法
Verification
结论
OK
接口描述
根据传入的计算时间和计算测点，返回计算结果 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：execute |  |  |  |  | 成功：返回计算结果
类名：com.hc.calc.task.expression.RunCountExpression |  |  |  |  | 失败：返回失败原因提示信息
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 周期范围内存在数据，求停机时间。 |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为100001 |  | 返回计算结果 27360.0
2 | 周期范围内不存在数据，求停机时间。 |  |  | 传入startDT为2017-01-01 00:00:00 ，endDT为2017-02-01 00:00:00 , mpointid为100001 |  | 返回计算结果 0.0
测试脚本
// C > I > S > E > (U¦Q¦G¦B)
1. 插入3#泵控制 测点 openstdb数据如下：
Remark |  |  | 2 | 查看日志以及计算任务最大值 结果
2.查看日志以及计算任务停机时间 结果

## T1.10
3.10 | 累加算法
Verification
结论
OK
接口描述
根据传入的计算时间和计算测点，返回计算结果 |  |  |  | 返回响应格式
方法名：execute |  |  |  | 成功：返回计算结果
类名：com.hc.calc.task.expression.AccumulationExpression |  |  |  | 失败：返回失败原因提示信息
测试用例
用例名称 | 用例描述 | 测试结果 | 测试描述
测试-累加-天-1 | 无数据波动测点 | 正常
测试-累加-天-2 | 数据波动测点 | 正常 | 计算结果正确
测试-累加-天-3 | 测点无数据 | 正确 | 无数据时间段没有数据
测试-累加-小时-1 | 测点存在数据(无波动) | 正确 | 计算结果正确
测试-累加-小时-2 | 测点存在部分数据 | 正确 | 计算结果正确，没有计算的时间段正确
测试-累加-月-1 | 测点存在非波动性数据 | 正常 | 15开始计算，没有数据显示
测试-累加-班次-1 | 无波动数据 | 正常 | 数据计算正确
测试-累加-班次-2 | 存在无数据时间段，有波动数据 | 正常 | 1158.523
@Test
public void excute() throws Exception {
DateFormat format1 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
ComputingUnit unit = new ComputingUnit();
CalcParm parm1 = new CalcParm();
List<CalcParm> list = new ArrayList<>();
parm1.setMpointid(95145L);
parm1.setDatasource("INPUT");
list.add(parm1);
unit.setStartDT(format1.parse("2020-08-016 00:00:00"));
unit.setEndDT(format1.parse("2018-08-17 00:00:00"));
unit.setSaveDT(format1.parse("2020-08-016 00:00:00"));
unit.setCalcParms(list);
assertEquals(accumulationExpression.execute(unit).getValue(),17.442);
}

## T2.1
3.10 | 获取当前计算任务的时间
Verification
结论
OK
方法描述
根据传入的参数获取当前计算任务的开始时间 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：getStartTimeForShifts |  |  |  |  | 成功：正确返回结果
失败：错误返回结果
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 传入班次类型42，时间戳1592274600000L |  |  | 传入startDT为2018-01-01 00:00:00 ，endDT为2018-02-01 00:00:00 , mpointid为100001 |  | 1592217000000L | 时间戳1592217000000L
测试脚本
@Test
public void getDateTimeForShiftTest(){
CalcShiftsTypeDTO calcShiftsTypeDTO = new CalcShiftsTypeDTO();
calcShiftsTypeDTO.setShiftsTypeId(42);
calcShiftsTypeDTO.setActiveDT(new Date(1592191979760L));
List<CalcShiftsTypeDTO> calcShiftsTypeDTOS = Arrays.asList(calcShiftsTypeDTO);
BaseConfig.SHIFTSTYPEVOS = shiftsTypeService.selectShiftsTypeByActiveDt(calcShiftsTypeDTOS);
CalcDate calcDate = new CalcDate();
CoreUtil.getDateTimeForShift(new Date(1592274600000L), 42, calcDate, BaseConfig.SHIFTSTYPEVOS);
CalcDate result = new CalcDate();
result.setEnd(new Date(1592272800000L));
result.setStart(new Date(1592254800000L)); |  |  | 2 | 查看日志以及计算任务最大值 结果
result.setSave(new Date(1592254800000L));
assertThat(calcDate).isEqualTo(result);
}

## T2.2
3.10 | 获取当前计算任务数据来源时间段
Verification
结论
OK
方法描述
获取当前计算任务数据来源时间段 |  |  |  |  | 返回响应格式
方法名：getDateTimeForShift |  |  |  |  | 成功：返回正确计算结果
失败：返回错误计算结果
参数
Key | Value | 数据类型 | 备注
startDT | startDT | Date | 计算开始时间
endDT | endDT | Date | 计算结束时间
mpointId | mpointId | Long | 计算测点ID
测试用例
编号 | 用例名称 |  |  | 前置条件 |  | 预期结果 | 测试结果 | BugID | Bug负责人
1 | 传入时间段和班次类型 |  |  | 无 |  | 返回计算结果 正确的CalcDate对象
测试脚本
Remark |  |  | 2 | 查看日志以及计算任务最大值 结果

## How to
How to use this template ?
Introduction
This template was made to make the redaction of the design test plan faster. New functionalities can be added.
Note: | 1. The "Sample" sheet could not be deleted.
2. In "Design Test" sheet,the "Insert Item","Create Case" and "Delete Case" actions
should be select the number, not "Test case name"
How to make the list of tests?
In the test list, when you select a test number, you can perform the following operations:
CTRL+E insert a new line in the test list
CTLR+Y remove the line in the test list and remove the sheet of the same name
CTRL+T creates a sheet for the selected test and create the appropriate link
You can make a tree using the group and ungroup command from the menu :
Data/ group and outline
Don't forget the "Summary row below detail" option in the Data/group and outline/ settings menu
You should manage yourself the list numbers.(1.1 1.2 1.3 ...)
Tested should be: |  |  | No | Yes
The result of the test should be: |  |  | OK | NOK
List of equipment and order list
From the list of equipment you can select only the missing equipment and then copy it to the order list.